Опросный лист № _____

Очистка воды для специальных применений (WPP-SA)

(Выделенные области заполняются Заказчиком)

| 1 | Заказчик | ______ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Адрес | ___ __ |  |  |  |
| 1.2 | Телефон, факс, E-mail | __ ___ |  |  |  |
| 1.3 | Контактное лицо (ФИО, должность) | __ ___ |  |  |  |
| 2 | Объект/проект | __ ___ |  |  |  |
| 2.1 | Генпроектировщик (проектная организация) | __ ___ |  |  |  |
| 3 | Расчетное водопотребление | __ ___ м3/сут(среднесуточное) |  |  | __ ___ м3/ч (максимальное) |
| 4 | Источник водоснабжения | __ _ поверхностный |  | __ _ подземный (артскважина) |  |
| 4.1 | Температура воды от источника, оС | __ ___ минимальная |  |  | __ ___ максимальная |
| 5 | Показатели качества воды | Ед. изм | Значение для исходной воды (максимальное) |  | Требование Заказчика |
| 5.1 | Водородный показатель (pH) | - | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.2 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.3 | Взвешенные вещества | мг/л | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.4 | Щелочность | мг-экв./л | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.5 | Жесткость общая | мг-экв./л | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.6 | Жесткость карбонатная | мг-экв./л | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.7 | Окисляемость перманганатная | мг/л | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.11 | Мутность (по каолину) | мг/л | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.12 | Аммиак (по азоту) | мг/л | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.13 | Железо (суммарно) | мг/л | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.14 | Железо двухвалентное (Fe2+) | мг/л | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.15 | Кальций (Ca2+) | мг/л | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.16 | Магний (Mg2+) | мг/л | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.17 | Марганец (суммарно) | мг/л | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.18 | Нитраты (NO3-) | мг/л | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.19 | Нитриты (NO2-) | мг/л | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.20 | Активированная кремнекислота (по Si) | мг/л | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.21 | Хлориды (Cl-) | мг/л | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.22 | Сероводород (H2S) | мг/л | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.23 | Сульфаты (SO42-) | мг/л | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.24 | Полифосфаты (по PO43-) | мг/л | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.25 | Нефтепродукты (суммарно) | мг/л | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.26 | ПАВ, анионактивные | мг/л | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.27 | ТКБ | КОЕ/100 мл | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.28 | ОКБ | КОЕ/100 мл | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.29 | ОМЧ | КОЕ/1мл | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.30 | Колифаги | БОЕ/100 мл | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.31 | Удельная электропроводность | мкСм/см | __ ___ |  | __ ___ |
| Иные показатели (пожалуйста, введите наименование, единицу измерения и значения) |  |  |  |  |  |
| 5.33 | Показатель | ед. изм | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.33 | Показатель | ед. изм | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.34 | Показатель | ед. изм | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.35 | Показатель | ед. изм | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.36 | Показатель | ед. изм | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.37 | Показатель | ед. изм | __ ___ |  | __ ___ |
| 5.38 | Показатель | ед. изм | __ ___ |  | __ ___ |

| 6 | Условия применения водоочистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Сезонность работы |  | __ ___ месяцев в году (ориентировочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Климатический район |  | __ ___ |  | 6.6 |  |  |  | Мин. температура воздуха, oC |  |  |  |  | __ ___ |
| 6.3 | Ветровая нагрузка |  | __ ___ |  | 6.7 |  |  |  | Т, oC наиболее холод. 5-дневки |  |  |  |  | __ ___ |
| 6.4 | Снеговая нагрузка |  | __ ___ |  | 6.8 |  |  |  | Сейсмичность района, баллов |  |  |  |  | __ ___ |
| 6.5 | Уровень грунтовых вод |  | __ ___ |  | 6.9 |  |  |  | Вечномерзлые грунты |  |  |  |  | __ ___ |
| 7 | Забор и подача воды для хозяйственно-бытовых целей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Забор неочищенной воды |  | __ есть насосная станция |  |  |  |  |  |  |  | __ требуется поставка |  |  |  |
| 7.2 | Резервуар для чистой воды |  | __ имеется |  |  |  |  |  |  |  | __ требуется поставка |  |  | Объем __ ___ м3 |
| 7.3 | Подача воды потребителям |  | Напор __ ___ м |  |  | __ подача горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Конструктивное исполнение |  | __ блочное |  |  |  | __ для монтажа в здании (цехе) Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Система отопления |  | __ электрическая |  |  |  |  |  |  | __ теплоноситель Заказчика |  |  |  |  |
| 8.3 | Категория электроснабжения |  | __ I-я |  |  |  |  | __ 2-я |  |  |  |  | __ 3-я |  |
| 8.4 | Интерфейс с АСУТП Заказчика |  | __ «сухой контакт» |  |  |  |  |  |  | __ RS-485 |  |  | __ другой |  |
| 8.5 | __ Помещение оператора |  | 8.6 | __ лаборатория |  |  |  |  |  |  | 8.7 | __ складской блок |  |  |
| 8.8 | __ ОПС |  | 8.9 | __ Наружная окраска в корпоративные цвета Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прочие требования |  | Место для ввода текста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прилагаемые документы |  | Место для ввода текста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения Дата |  | Заполнил (ФИО, должность, подпись) __ ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |