ООО «ГЕНЕРАЦИЯ ЭО», 620142, Россия, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, офис 21

ИНН 6672272165, КПП 667201001, Код по ОКПО 87830374 тел: (343) 699-71-71, факс: 699-71-31

Опросный лист КТПБ-(100-1250)-6(10)/0,4

«Утверждаю»

Заказчик_________________________________________________________________дата____________________________

Адрес___________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. исполнителя_____________________________________________________ подпись___________________________

Должность_______________________________________________________________________________________________

Контактные телефоны, E-mail_______________________________________________________________________________

| № пп | Параметры |  | Ответы заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес установки КТПБ (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество блоков и мощность трансформатора | КТПБ правосторонняя | 100 | 160 | 250 |  | 400 | 630 |  | 1000 | 1250 |
|  |  | КТПБ левосторонняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2КТПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2КТПБ с выделенной абонентской частью | 100 | 160 | 250 |  | 400 | 630 |  | 1000 | 1250 |
|  | Габарит КТПБ | Габарит 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габарит 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип силового трансформатора и группа соединения обмоток | ТМГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РУВН | Тип оборудования |  |  |  | № схемы по сетке схем |  |  | Примечания |  |  |
|  |  | Ячейки КСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Элегазовый моноблок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РУНН | Защита линий | № схемы по сетке схем |  |  |  |  |  | Примечания |  |  |
|  |  | предохранители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматические выключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обогрев отсека РУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двойной пол (высота в свету 900 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабельный этаж (высота в свету 1920 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цвет КТПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опции (нужное подчеркнуть) | - комплект электрозащитных средств и первичных средств пожаротушения - охранно-пожарная сигнализация - комплект светильников наружного освещения - сетки и ставни на вентиляционные жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечания заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

После получения данного опросного листа заказчику высылаются:

- Опросный лист на РУВН;

- Опросный лист на РУНН

Обязательные приложения:

- Варианты заказчика (с подписями и печатями), согласованные с местными органами (Электрические сети, Энергонадзор, Энергосбыт и т. п.);

Опросный лист направить: 		по факсу (34369) 9-71-91 или e-mail: dim@generation.ru;

За консультациями обращаться           Нагибин Дмитрий Георгиевич, тел. (34369) 9-71-71