ООО «ГЕНЕРАЦИЯ ЭО», 620142, Россия, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, офис 21

ИНН 6672272165, КПП 667201001, Код по ОКПО 87830374 тел: (343) 699-71-71, факс: 699-71-31

Опросный лист КТПК-(100-2500)-6(10)/0,4*

«Утверждаю»

| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. исполнителя, подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактные телефоны, E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответы заказчика (нужное подчеркнуть, обвести, вписать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес установки КТПК (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество блоков и мощность трансформатора, кВА |  |  | КТПК правосторонняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 160 |  |  | 250 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1250 |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  | 2500** |  |
|  |  |  |  | КТПК левосторонняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2КТПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2КТПК с выделенной абонентской частью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип силового трансформатора. Схема и группа соединения обмоток |  |  | ТМГ, ТМЗ |  |  | ТМГСУ до 250кВА |  |  |  |  |  | ТМГМШ до 1000кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТСЛ / ТС (Cu), (Al) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение ВН (6; 6,3; 10; 10,5), кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габарит КТПК (площадка под КТПК), (длина х ширина), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип ввода на стороне ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Воздушный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабельный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РУВН | КСО-190 «Ива» |  | Назначение линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № схемы по сетке схем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  | Подкл. кабели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отходящая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Секционная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РУНН | Защита отходящих линий | Расписать по секциям | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вводного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Секционного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Секция 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Секция 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разъединители-предохранители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Автоматические выключатели F-стационарное исполнение, D-втычное исполнение, W-выкатное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабельные уплотнения Roxtec (указать кол-во, марку и сечения подключаемых кабелей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учет электроэнергии Технич./коммерч. |  |  | Активной энергии, Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На стороне ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На стороне НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  |  | Реактивной энергии, Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На стороне ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На стороне НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
|  | Класс точности Марка счетчика |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5S |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие АВР (указать алгоритм работы) |  |  | 1. Ввод - секционный выключатель 2. Рабочий - резервный ввод 3. Рабочий ввод - резервный ввод - секционный выключатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На стороне ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На стороне НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
|  | Освещение КТП |  |  | Тип светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Люминесцентные / с лампами накаливания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маслоcборник |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цвет КТПК по каталогу RAL |  |  | стены |  |  |  |  | двери |  |  |  |  |  |  | крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Опции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка компенсации реактивной мощности, кВар |  | На стороне ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На стороне НН |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амперметры на отходящих линиях |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |
|  | Учет на отходящих линиях |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |
|  | Класс точности Марка счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АСУ (по отдельному опросному листу) |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |
|  | Принудительная вентиляция |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |
|  | Подпор воздуха (для загазованной окружающей среды) |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |
|  | Дымоудаление |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |
|  | Лестницы для входа обслуживающего персонала и площадки для выкатки трансформаторов в ремонт |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |
|  | Высота установки КТП от уровня земли, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Декоративная крыша (одно, двухскатная) |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |
|  | Комплект электрозащитных средств и первичных средств пожаротушения |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |
|  | Наружное освещение (светильники над входами) |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |
|  | Щит управления уличным освещением (ЩУО) |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |
|  | Аварийное освещение (Светильник аккумуляторный переносной Scart 220 10 6/3,5 ч над каждым входом) |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |
|  | Примечания заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка | Автотранспорт |  |  |  | Ж/д транспорт |  |  | Самовывоз |  |  |
|  |  | Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*После получения данного опросного листа (при необходимости) заказчику высылаются: Опросный лист на РУВН, РУНН, АСУ, трансформатор.

Обязательные приложения: Варианты заказчика (с подписями и печатями), согласованные с местными органами (Электрические сети, Ростехнадзор, Сбытовая компания и т. п.);

**Трансформаторы ТС(ТСЛ)-2500 кВА устанавливаются внутри контейнера;

Трансформаторы ТМЗ-2500 кВА устанавливаются снаружи контейнера на специальных площадках.

Опросный лист направить: 		по факсу (34369) 9-71-91 или e-mail: dim@generation.ru;

За консультациями обращаться           Нагибин Дмитрий Георгиевич, тел. (34369) 9-71-71