ООО «ГЕНЕРАЦИЯ ЭО», 620142, Россия, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, офис 21

ИНН 6672272165, КПП 667201001, Код по ОКПО 87830374 тел: (343) 699-71-07, факс: 699-71-31

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ___

для заказа НКУ

| Объект |  |
| --- | --- |
| Заказчик и его адрес |  |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Должность |  |
| Контактные телефоны, E-mail |  |

| Электрические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток сборных шин, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическая стойкость, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электродинамическая стойкость, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система заземления ( ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  | TN-C | TN-S | TN-C-S |  |
| Назначение линии (надпись в рамке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип коммутирующего аппарата | автоматический выключатель |  |  | Тип, каталожный номер |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  | предохранитель |  |  | Тип, каталожный номер |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный ток , А |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ток плавкой вставки, А |  |  |  |  |  |  |
|  | выключатель-разъединитель |  |  | Тип, каталожный номер |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |
| Пределы уставок по току расцепителей автомата | Теплового, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромагнитного, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные опции автоматических выключателя | Моторный привод, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Независимый расцепитель, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальный расцепитель, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные контакты (тип сигнала) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток трансформатора тока, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амперметр-шкала, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вольтметр-шкала, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие трансформатора тока в нулевой шине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Счетчик активной мощности (тип, ток,напряжение,класс точности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Счетчик реактивной мощности (тип, ток,напряжение,класс точности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение |  | кабель |  |  | сверху, снизу, сбоку (указать нужное) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Марка, количество, сечение |  |  |  |  |  |
|  |  | шина |  |  | сверху, снизу, сбоку (указать нужное) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Марка, количество, сечение |  |  |  |  |  |

| Конструктивные требования |  |
| --- | --- |
| Форма секционирования по ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92) |  |
| Предельные габариты щита при однорядном расположении панелей ( длина х высота х глубина ), мм |  |
| Наличие шинного моста для соединения секций в ряду |  |
| Расстояние между фасадами панелей при двухрядном исполнении, мм |  |
| Наличие шинного моста при двухрядном расположении секций |  |

Опросный лист обязательно должен дополняться: Однолинейной схемой, планом помещения

РУНН и алгоритмом работы АВР.

Приложение:   1. Компоновка оборудования НКУ.

Заказчик_________________ _________________________________ _______________ М.П.

должность подпись (расшифровка) дата

Опросный лист направить: 		по факсу (34369) 9-71-31 или e-mail: som@generation.ru;

За консультациями обращаться	Инженер по сбыту

Соколова Ольга Михайловна, тел. (34369) 9-71-07, +7-922-160-12-77