ООО «ГЕНЕРАЦИЯ ЭО», 620142, Россия, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, офис 21

ИНН 6672272165, КПП 667201001, Код по ОКПО 87830374 тел: (343) 699-71-07, факс: 699-71-31

Анализ топливного газа, отличного от природного

Кроме анализа состава углеводородных компонентов необходимо исследовать наличие в топливном газе следующих компонентов и указывать следующие параметры:

| Компоненты |  | Массовый % | Объёмный % |
| --- | --- | --- | --- |
| Метан | CH4 |  |  |
| Углекислый газ | CO2 |  |  |
| Общее содержание кремния |  |  |  |
| Азот | N2 |  |  |
| Кислород | O2 |  |  |
| Сумма серы (желательны формулы для подбора системы очистки) |  |  |  |
| Сумма хлора |  |  |  |
| Сумма фтора |  |  |  |
| Аммиак |  |  |  |
| Водород | Н2 |  |  |
| Прочие компоненты внести самостоятельно |  |  |  |
| Количество конденсата при 0°C |  |  |  |
| Относительная влажность |  |  |  |
| Содержание остаточного масла |  |  |  |
| Пыль: |  |  |  |
| макс. размер частиц (Größe, max) | мкм |  |  |
| макс. cодержание (Inhalt, max) | мг/м3 |  |  |
| Температура газа на входе в газовый блок | °C |  |  |
| Давление газа | бар |  |  |
| Теплотворная способность | кВтч/нм3 |  |  |
| Количество газа | Нм3/час |  |  |

Примечание:

1) приведенные данные относятся к объему топливного газа в нормальном состоянии, т.е. при температуре 0°C, давлении 1,013 бар абс. и теплотворной способности 10 кВт·ч/м3.

2) полный анализ газа необходимо проводить согласно техн. инструкции № 1000-0300.

Опросный лист направить: 		по факсу (34369) 9-71-31 или e-mail: som@generation.ru;

За консультациями обращаться	инженер департамента энергетического оборудования

Соколова Ольга Михайловна, тел. (34369) 9-71-07, +7-922-160-12-77