ООО «ГЕНЕРАЦИЯ ЭО», 620142, Россия, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, офис 21

ИНН 6672272165, КПП 667201001, Код по ОКПО 87830374 тел: (343) 699-71-07, факс: 699-71-31

Настоящий опросный лист является источником исходных требований к договору на проектирование, изготовление и поставку, как единичного агрегата, так и электростанции. На основании данного опросного листа формируется объем поставки и определяется цена.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для формирования технико-коммерческого предложения

на поставку газо-поршневой электростанции (когенерационной установки)

| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (название компании, предприятия, учреждения заказчика) |  |  |  |  |
| ОБЪЕКТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (место установки, эксплуатации эектростанции – когенератора) |  |  |  |  |
| АДРЕС ОБЪЕКТА |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (город, область, край) |  |  |  |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА |  |  |  |  |  |  |
| Удаленность объекта от жилья, м |  |  |  |  |  | м |
| Высота над уровнем моря, м |  |  |  |  |  | м |
| Расчетная зимняя температура наружного воздуха (согласно СНиП 23-01-99), 0С |  |  |  |  |  | 0С |
| Сейсмическая активность (согласно СНиП 11-7-81), балл по шкале Рихтера |  |  |  |  |  |  |
| ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |  |
| Электрической мощностью, кВт/ч |  |  | кВт/ч |  |  |  |
| Тепловой мощностью |  |  | кВт/ч |  | ГКал |  |
| Приоритет |  электроэнергия |  |  |  |  тепловая энергия (1) |  |
| (1) стабильные требуемые параметры для тепловой энергии возможны только при неизменной постоянной электрической нагрузке в автономном режиме работы или при параллельной работе с сетью. |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение |  400 В |  |  |  6 300 В |  |  10 500 В |
| Минимальная потребность в электроэнергии, кВт |  |  |  |  |  | кВт |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ОБЪЕКТЕ |  |  |  |  |  |  |
| Общая электрическая мощность электропотребителей, которые будут подключены к электрогенератору, кВт |  |  |  |  |  | кВт |
| Распределение мощности электрической нагрузки |  |  |  | Активная, кВт |  | кВт |
|  |  |  |  | Реактивная, кВт |  | кВт |
| Наибольшая единичная мощность электропотребителя с активной нагрузкой, кВт |  |  |  |  |  | кВт |
| Мощность самого большого электродвигателя, кВт |  |  |  |  |  | кВт |
| Категория электроснабжения объекта |  |  |  |  |  |  |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА ОБЪЕКТЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение внешних электрических сетей (до объекта), кВ |  |  |  |  | кВ |  |
| Напряжение внутренних электрических сетей (на территории объекта), кВ |  |  |  |  | кВ |  |
| ТОПЛИВО |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ (ГОСТ 5542-99) |  | Попутный газ (состав газа приложить к опросному листу) |  | Другое (состав газа приложить к опросному листу) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДА НА ОБЪЕКТЕ (для существующего газопровода) |  |  |  |  |  |  |
| Давление, МПа |  |  |  | МПа |  |  |
| Диаметр трубопровода, Dу мм |  |  |  | мм |  |  |
| РЕЖИМ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ (КОГЕНЕРАТОРОВ) |  |  |  |  |  |  |
| Автономный (2) |  | Параллельно с сетью (3) |  | Комбинированный (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| (2) В автономном режиме сброс-наброс электрической нагрузки не должен превышать 30% номинальной мощности электростанции. (3) Условия работы электрогенератора параллельно с сетью определяются техническими условиями на подключение, выданными РЭК. (4) Предусмотрено два режима работы: автономный + параллельный с сетью. |  |  |  |  |  |  |
| ИСПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ (КОГЕНЕРАТОРОВ) |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование открытое на раме для размещения в здании заказчика |  | Блочно-контейнерное (полной заводской готовности) |  | Оборудование в комплекте с (5) быстровозводимым зданием из легких металлоконструкций |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| (5) Рекомендуется для агрегатов мощностью более 2 МВт. |  |  |  |  |  |  |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |  |
| Температура обратной сетевой воды – 700С (стандартное) |  | Температура прямой сетевой воды – 900С (стандартное) |  | Температура прямой сетевой воды – 1100С (максимум) |  |  |
| 700С |  |  |  |  |  |  |
| ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА (если известно) |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая мощность одного электрогенератора, кВт |  |  | кВт |  |  |  |
| С генератором на напряжение |  |  400 В |  6 300 В |  |  |  10 500 В |
| Количество электрогенераторов (желательно), шт. |  |  | шт. |  |  |  |
| Система утилизации тепла (СУТ) |  |  с СУТ |  |  без СУТ (6) |  |  |
| (6) Применяется при работе газо-поршневых электрогенераторов, работающих на попутном газе. |  |  |  |  |  |  |
| КОНТАКТНОЕ ЛИЦО |  |  |  |  |  |  |
| ФИО |  |  |  |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |

Опросный лист направить: 		по факсу (34369) 9-71-31 или e-mail: som@generation.ru;

За консультациями обращаться	инженер департамента энергетического оборудования

Соколова Ольга Михайловна, тел. (34369) 9-71-07, +7-922-160-12-77